龙口市平正建筑工程检测有限公司

工程现场检测方案

单位：

受贵单位委托，我单位将安排工作人员：            于    年    月   日到位于           的                  工程（工程编号为     ）进行钻芯检测，检测依据为JGJ/T384-2016，本次共检测构件      个，属单个（批量）检测，具体检测位置由工程总监预先选定（详见委托单副页）。

现场检测时请委托（工程施工）单位予以配合（准备施工图纸、成孔工具、能在检测构件上留下明显痕迹的笔、能方便检测现浇板底部的登高工具以及事先清除构件表面的疏松层、浮浆、油垢、涂层等），并保证构件的的组成材料为普通混凝土，且构件表层与内部质量无明显差异或内部不存在缺陷，工程总监、建设单位的见证人员、施工单位的技术负责人应现场见证。

检测所使用的回弹仪经有资质检定单位检定，且有明显的检定标志，现场检测过程分为测区的布置、回弹值的测量、碳化深度的测量三部分。

检测人员如发现预先选定的结构或构件不具备检测条件时，允许在临近的位置选择结构或构件或延期再检测，对变更或延期检测的结构和构件，检测人员应在检测原始记录中注明原因，委托单位应出具证明，并由现场见证人员签章确认后交检测单位存档。

现场检测工作结束后，见证人员应对现场见证情况在检测原始记录中进行签字确认，必要时，可对检测过程留下影像资料。

我们将把现场检测的数据输入“建设工程质量检测管理系统”，并通过管理系统出具检测报告。本检测机构将在24小时内将检测过程发现的涉及结构安全检测结果的不合格情况报告龙口市平正建筑工程检测有限公司。

委托方对检测方案的意见：

委托方技术负责人（签字）：

龙口市平正建筑工程检测有限公司技术负责人审批意见：

龙口市平正建筑工程检测有限公司

年   月   日

工程现场检测委托书（钻芯部分）副页

共  页第  页

| 委托单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| 建设单位名称及项目现场负责人姓名 |  |  | 监理单位名称及项目总监姓名 |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  | 结构方式 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 主体层数 |  |  |  |
| 混凝土生产单位 |  |  | 混凝土输送方式 |  | 泵送/非泵送 |  |
| 检测目的 |  |  | 委托方的要求 |  |  |  |
| 检测方法 |  | 钻芯法检测混凝土强度技术规程（JGJ/T384-2016） | 工程项目经理及有效联系电话 |  |  |  |
| 检 测 位 置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测部位（具体轴线） |  |  | 设计强度等级 |  | 混凝土浇筑日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 总监对所选位置签字确认： |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、对所选构件截面尺寸要求：梁的高度不小于300mm，柱的边长不小于300mm 2、钻芯后留下的孔洞应及时进行修补 |  |  |  |  |  |

委托单位（签章）：

委托人：                     委托日期：      年    月     日

工程现场检测委托书（钻芯部分）副页

共  页第  页

| 委托单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| 建设单位名称及项目现场负责人姓名 |  |  | 监理单位名称及项目总监姓名 |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  | 结构方式 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 主体层数 |  |  |  |
| 混凝土生产单位 |  |  | 混凝土输送方式 |  | 泵送/非泵送 |  |
| 检测目的 |  |  | 委托方的要求 |  |  |  |
| 检测方法 |  | 钻芯法检测混凝土强度技术规程（JGJ/T384-2016） | 工程项目经理及有效联系电话 |  |  |  |
| 检 测 位 置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测部位（具体轴线） |  |  | 设计强度等级 |  | 混凝土浇筑日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 总监对所选位置签字确认： |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、对所选构件截面尺寸要求：梁的高度不小于300mm，柱的边长不小于300mm 2、钻芯后留下的孔洞应及时进行修补 |  |  |  |  |  |

委托单位（签章）：

委托人：                     委托日期：      年    月     日